|  |  |
| --- | --- |
|  | Индентификациони број листе |
|  | **0** | **1** | **5** |
| Description: razanj-grb.png**Република Србија****Општинa Ражањ****Општинска управа****Одсек за инспекцијске послове****Kомунална инспекција** | **ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ, ЈАВНИХ И ЗЕЛЕНИХПОВРШИНА И КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА** **(„СЛ.лист општине Ражањ)“ бр. 06/13 и 01/14)** |
|  |
| 1. **Прикључење објекта на градски водовод**
 |
| **1.1. Водоводни прикључак** |
| 1.1.1. Власник-корисник објекта прикључен на градски водовод у року од 6 месеци од изградње градске водоводне мреже |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.2. Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом има засебан водоводни прикључак |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.3. Објекат који чини посебну целину, а има више власника, има само један прикључак |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.4. Објекти са више посебниху лаза имају посебан прикључак за сваки посебан улаз |  Да Не |
| 1.1.5. Прикључење на градски водовод и уградњу водомера извршило овлашћено предузеће |  Да – 2 Не - 0 |
| **1.2. Водомер и водомерна шахта** |
| 1.2.1. Сваки водоводни прикључак има мерни инструмент-водомер |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.2.2. Водомерна шахта (складиште за водомер је чисто и суво)  |  Да – 2 Не - 0 |
| **1.3. Затварање вентила** |
| 1.3.1. У случају квара предузеће затворило вентил на улици и вентил испре дводомера |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.3.2. Корисник затворио вентил иза водомера |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.3.3. У случају већег квара корисник затворио вентил иза водомера и обавестио предузеће |  Да - 2 Не - 0 |
| **1.4 Забрање нерадње** |
| 1.4.1. Самовољно поставио и поправио водоводни прикључак |  Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.2. Уградио водоводну цев испред водомера |  Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.3. Користио кућну водоводну инсталацију за уземљење електричних уређаја |  Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.4. Користи водоводно окно за постављање другеи нсталације |  Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.5. Прикључио водоводну инсталацију објектана градски водовод преко водоводних инсталација другог објекта |  Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.6. Оштетито инсталације или објекте градског водовода |  Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.7. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без водоводног прикључка |  Да - 0 Не - 2 |
| 1.4.8. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без мерног инструмента |  Да - 0 Не - 2 |
| 1.4.9. Окренуо водомер у супротном смеру од пројектованог |  Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.10. Оштетио и скинуо пломбу на водоводном прикључку |  Да – 0 Не - 2 |
| **1.5.Права и обавезепредузећа** |
| 1.5.1. Обезбедило непрекидно 24 часа корисницима довољну количину воде |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.2. Обезбедило хигијенски исправну воду |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.3. Одржава у исправном стању уређаје и постројења градског водовода |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.4. Прикључило објекат на градски водовод у складу са условима из одлуке и прописа |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.5. Обезбедило испоруку воде у јавне намене |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.6. Обавестило кориснике о планираним радовима |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.7. Очитало водомер у складу са овом одлуком |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.8. Предузеће у рокуод 7 дана отклонило квар наводомеру или уградило нови водомер |  Да – 2 Не - 0 |
| **1.6. Права и обавезекорисника** |
| 1.6.1. Израђено склониште за водомер према типу које одреди предузеће |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.2. Несметан приступ склоништу за водомер |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.3. Одржава водоводне инсталације и водомер у исправномстању |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.4. Пријавио квар на водоводномприкључку у рокуод 24 часапредузећу |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.5. Измирио обавезе за утрошену воду у року |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.6. Придржава се мера ограничења потрошње у случају отежаногснабдевања |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.7. Омогућио предузећу преглед и контролу унутрашњих инсталација у случају неисправних инсталација |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.8. Пријавио нестанак, оштећење и сметње на водомеру предузећу у року од три дана |  Да – 2 Не - 0 |
| **1.7 Одржавање градског водовода и прикључака** |
| 1.7.1. По отклањању квара предузеће је вратило раскопану јавну површину у првобитно стање у року |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.2. – извођач радова на објектима и подземним инсталацијама предузео мере заштите од квара и оштећења градског водовода и канализације; |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.3. – извођач радова писаним путем известио предузеће у рокуод 15 дана о мерама заштите наи звођењу радова у зони инсталација градског водовода и канализације |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.4. Корисници непокретности дозвољавају приступ предузећу у циљу одржавања водоводног прикључка и другихп отреба |  Да - 2 Не - 0 |
| 1.7.5. Предузеће одржава уличне хидранте |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.6. Хидранте у зградама и привредним субјектимао државају власници |  Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.7. Користи воду прекохидранта јавног водовода без сагласности предузећа |  Да – 2 Не - 0 |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Могући број бодова** | **Број** |
| **84** |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степен ризика** | **Распон бодова** |
| **Незнатан** | **52 - 84** |
| **Низак** | **32 - 50** |
| **Средњи** | **12 - 30** |
| **Висок** | **6- 10** |
| **Критичан** | **0 - 4** |

**Присутно лице КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **М.П 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**