|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Индентификациони број листе | | |
|  | | | **0** | **1** | **4** |
| Description: razanj-grb.png**Република Србија**  **Општинa Ражањ**  **Општинска управа**  **Одсек за инспекцијске послове**  **Kомунална инспекција** | **ОДЛУКА О ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ РАЖАЊ**  **(„Сл.лист општине Ражањ)“ бр. 11/12 и 2/17)** | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Градска канализација** | | | | | |
| 1.1. **Изградња, реконструкција и прикључење на градску канализацију** | | | | | |
| 1.1.1.Власник канализационог прикључка одржава кућну канализациону инсталацију до прве ревизионе шахте зграде | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.1.2. Изводи радове у непосредној близини или изнад јавне фекалне канализације уз сагласност предузећа | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.1.3. Сопственик објекта прикључен на јавну фекалну канализацију у року од 6 месеци од дана завршетка изградње | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.1.4. Предузеће обавестило сопственика објекта да су остварени технички услови за прикључивање на јавну канализациону мрежу. | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.1.5. Корисник прикључен на јавну канализацију, ставио септичку јаму ван употребе и обезбедио исту од излива фекалије | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.1.6. Самостално прикључио објекат на јавну фекалну канализацију без сагласности предузећа | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| 1.1.7. Индустријски објекат прикључен на јавну фекалну канализацију, има уређаје за пречишћавање и има уређај за мерење количине испуштене воде | | Да – 2 Не - 0 | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
| **1.2. Одржавањеградскеканализације** | | | | | |
| 1.2.1. Градску канализацију одржава предузеће | | Да Не | | | |
| 1.2.2. Кућну канализацију одржава власник-корисник | | Да Не | | | |
|  | |  | | | |
| **1.3. Заштита градске канализације** | | | | | |
| 1.3.1. Испушта отпадне течности и материје са температуром већомод 35 степени целзијуса | | Да – 0 Не - 2 | | | |
|  | |  | | | |
| 1.3.2. Испушта чврсте материје (земља, песак, камен и другиотпад) | | Да – 0 Не - 2 | | | |
|  | |  | | | |
| 1.3.3. Испушта отпадне материје агресивног дејства којеоштећују зидове канала | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| 1.3.4. Испушта осоку и фекалије животињског порекла | | Да – 0 Не - 2 | | | |
|  | |  | | | |
| 1.3.8. Испушта у јавну канализацију запаљиве и експлозивне материје | | Да – 0 Не - 2 | | | |
|  | |  | | | |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Могући број бодова** | **Број** |
| **24** |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степен ризика** | **Распон бодова** |
| **Незнатан** | **22 - 24** |
| **Низак** | **16 - 20** |
| **Средњи** | **12 - 14** |
| **Висок** | **6 - 10** |
| **Критичан** | **0 - 4** |

**Присутно лице КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**